([{·‘“〈《「『【〔〖（．［｛￡￥    2、噪声对环境的影响及对策

污水处理厂的噪声来源于厂内传动机械工作时发出的噪声，有污水

泵、污泥泵的噪声，有除砂机，鼓风机的噪声，还有厂区内外来往车辆等

的噪声。根据调查，污水处理厂使用的机械产生的噪声值见表6-2。

污水处理厂机械产生的噪声值

| 名 称 | 噪声(dBA) |
| --- | --- |
| 污水泵 污泥泵 除砂机 汽 车 | 90'---100 90～100 80~90 75~90 |

污水处理厂内噪声较大的设备，如污水泵、污泥泵等均设在室内或者

水下，经过墙壁隔声或者水体隔声以后传播到外环境时已衰减很多，同时

厂区绿化也有一定的降噪作用。据调查资料表明，距泵房30M时测得的噪

声值已达到国家的《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)的标准值。本

污水处理厂外周围lOOM内无居民点。因此，其噪声对环境的影响不显著。

3、厂区污水

厂区生活污水以及生产废水排放均通过厂内专用污水管道系统收集，

汇入厂区进水泵站的集水池，然后同镇区污水一并处理，做到达标排放。

4、固体废弃物

厂区内粗、细格栅、沉砂池及污泥浓缩脱水机房均有废弃物产生，在

设计时已将这几部分废弃物分别进行处置，然后统一外运，因而避免了对

厂区其它部位的污染。同时在设计及运行管理中尽量做到废弃物不落地，

而直接进入废弃物箱或直接装车外运，避免造成废弃物落地后的二次污

�1琄�