AA纸业有限公司

中水回用工程

可行性研究报告

BB大学建筑设计研究院

年  月

AA纸业有限公司

中水回用工程可行性研究报告

工程编号：

院      长：

项目负责人：

BB大学建筑设计研究院

年  月

项目名称：AA纸业有限公司中水回用工程

主办单位：AA纸业有限公司

编制单位：BB大学建筑设计研究院

前   言

AA纸业有限公司是黑龙江省最大的文化用纸生产企业，产品销往黑龙江省、吉林省、辽宁省、山东省、北京市等省（市），并出口台湾地区。多年来为国家作出了重大的贡献。但是在生产过程中要排放大量的生产废水，这些废水中含有较多的有害污染物质，如果不加以处理而任其排放，会造成受纳水体及周围环境的严重污染。

多年来，AA纸业有限公司十分重视环境保护工作，为了有效地解决AA纸业有限公司废水的污染问题，工厂先后建设了“黑液”碱回收设施，白水净化回用装置和中段废水处理工程等系统，有效地控制了污染物的排放量。

为了保护环境，进一步消除水体污染，节约水资源，工厂决定在对现有废水处理系统进行改造，提高处理效果和运行稳定性，并在此基础上，建设废水深度净化与中水回用工程，该废水处理工程改造后不仅使污染物的排放量大大降低，而且可以为中水回用提供安全可靠的水源，进而回收大量的水资源。

为了使本废水深度净化工程和中水回用工程技术更为先进，使工程实施方案更为合理，更符合AA纸业有限公司的实际情况，工厂与设计人员进行了大量的资料调研工作，并对部分国内中水回用工程进行了实地考查，同时对各种类型的废水处理工程和设施作了较为详细的技术和经济比较。此外，对本厂多年的废水处理工程实践进行了认真的总结。

为了进一步探索更为先进的废水处理技术和更科学的参数，工厂对不同的废水处理方案进行了专家论证。经过多方面的综合对比，工厂决定委托BB大学的技术人员进行现场废水量和水质的测试，并且针对性地进行了废水水质的深入分析和小试研究。在此基础上，委托BB大学建筑设计研究院进行本项目的可行性研究。

在本可行性研究报告的编写过程中，得到了AA纸业有限公司领导和有关人员以及各级环保部门、主管部门和协作部门的大力支持、协助和指导，同时也得到了全国很多地方单位的大力支持，在此一并表示衷心地感谢。

AA纸业有限公司

中水回用工程项目简介

AA纸业有限公司

二○○六年六月

目   录

第一章 总论...............................................................................................1

一、 概述...............................................................................................1

二、 项目编制........…...........................................................................3

三、 项目提出的背景和必要性...........................................................6

四、 项目研究成果........…...................................................................8

五、 主要技术经济指标..................................................................…10

第二章 废水特征与处理要求..............................…................................11

一、 废水特征......................................................................................11

二、 处理目标......................................................................................14

第三章 废水处理工艺研究 ................................….................................17

一、 概述….......................................................................................... 17

二、工艺流程选择.................................................................................17

三、处理效果与技术参数......................................................................22

四、污泥处理与处置方案研究………………………………………..25

第四章 厂址选择与自然环境....................................................................27

一、 厂址选择........…………….............................................................27

二、 自然条件.........................................................................................27

第五章 废水处理工艺方案设计............................................................32

一、 工程总体布置................................................................................32

二、 废水处理工程方案......................................................................34

三、 辅助工程设计..............................................................................41

第六章 建筑与结构工程..........................................................................43

一、 建筑工程......................................................................................43

二、 结构设计......................................................................................43

第七章 公用工程方案..........................................................................45

一、 供电与自控..................................................................................45

二、 供水工程......................................................................................47

三、 供热工程......................................................................................47

第八章 法律法规篇..................................................................................48

一、防火设计专篇................................................................................80

二、劳动安全卫生专篇........................................................................50

三、环境保护专篇................................................................................53

四、节能设计专篇................................................................................55

第九章 原材料供应及主要设备..............................................................57

一、 原材料供应..................................................................................57

二、 主要设备......................................................................................57

第十章 环境影响与工程招标..................................................................59

一、 环境影响…..................................................................................59

二、 工程招标…..................................................................................61

第十一章 企业组织及定员......................................................................62

一、 企业组织工作制度......................................................................62

二、 劳动定员.....................................................................................62

三、 人员培训.....................................................................................63

第十二章 建设进度.................................................................................64

第十三章 工程投资估算.........................................................................65

一、 编制说明.....................................................................................65

二、 资金来源.....................................................................................65

三、 投资估算表.................................................................................65

第十四章 经济评价.................................................................................68

一、 工程概算.....................................................................................68

二、 基本数据.....................................................................................68

三、 财务评价.....................................................................................69

四、 结论.............................................................................................70

第十五章 结论.........................................................................................72

附表

附件