| ＼ | 部门及岗位 | 编 制 (人) |
| --- | --- | --- |
| 牛 | 厂长、书记 | l |
| 声 | 总工程师 | l |
| 管 | 生产技术科 | 2 |
| 理 | 人劳财科 | 2 |
|  | 小计 | 尸 O |
|  | 污水处理(含管网维护人员) | 4 |
| 生 | 污泥处理 | 2 ^，^ |
| 产 | 中控室、动力配电室 | 2 |
| 班 | 化验室 | 2 |
| 组 | 机修 | 2 |
|  | 小计 | 9 |
| 辅助生产、后勤服务人员 |  | 2 |
| 合计 |  | 20 |

9．2．3    运行的技术管理

l、与市政及环保部门一起监测污水系统水质、监督工厂企业工业废

水排放水质，工业废水排放要求见《污水排入城市下水道水质标准》

(CJ3082一1999)。

2、根据进厂水质、水量变化、调整运行条件。做好日常水质化验、

分析、保存，记录完整的各项资料。

3、及时整理、汇总、分析运行记录，建立运行技术档案。