| 项目名称 | 建筑面积 (M’) | 结构形式 | 层数 | 耐火等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合楼 | 466 | 砖混 |  |  |  |
| 机修及仓库 | 180 | 砖混 |  |  |  |
| 门卫及传达 | 2l | 砖混 |  |  | 主次入口各 一才＼ I |
| 总变配电室 | 120 | 砖混 |  |  |  |
| 脱水机房 | 260 ’ ’ | 框架 |  |  |  |
| 车库 | 81．4 | 砖混 |  |  |  |

6．7    结构设计

6。7．1    地质概况

根据《建筑抗震设计规范》GB50011—200l附录A．0．10，长丰县吴山

镇抗震设防烈度为7度。

6．7．2    地基处理

根据上述地质概述，对一般建(构)筑物的基础采用天然地基。

对厂区体积较大的构筑物，要进行抗浮验算。当浮力较小时，采用配

重抗浮。当浮力较大时，采用抗拔桩抗浮。