前    言

水是生命的源泉，是重要的是自然资源和环境因素，获得安全饮用水是人类的基本需求。随着农村经济快速发展和农民生活水平的不断提高，广大农民群众对水量、水质有了新的、更高的要求，农村饮水水质问题越来越受人们关注，饮水安全已成为人民群众最关心、最迫切需要解决的问题。胡锦涛总书记对农村饮水安全工作也做出了重要批示：无论有多大困难都要解决群众的饮水问题，绝不能让群众再喝高氟水。建设农村饮水安全工程是促进农村紧急持续发展、确保农村社会稳定和人民群众安居乐业、建设社会新农村的重要条件和必要条件。为了彻底解决我县农村饮水不安全问题，适合全面建设小康社会的总体要求，尽快使全县人民群众告别饮水不安全的历史，提高农村供水质量，发送农村饮用水条件，使每家每户都能喝上放心水、安全水。因此，编制我县“十一五”农村饮水安全工程规划报告显得尤为重要和必要。编制农村饮水安全工程规划充分利用了现有水利工程设施，进一步合理配置全县水资源，将有效地指导我县今后一个时期的农村饮水安全工程建设。

根据党中央、国务院的有关方针政策，坚持以人为本，按照全面、协调、可持续的科学发展观和全面建设小康社会的要求，以“加强农村饮水设施建设，完善农村供水社会化服务体系，保障农村居民饮水安全”为总体目标，在省委、省政府关于在“十一五”期间基本解决农村饮水安全问题的统一部署和要求下，依据省水利厅鄂水利水函[2006]368号文“关于抓紧编制‘十一五’农村饮水安全规划的通知”，坚持“统筹兼顾、突出重点；统筹兼顾、适当平衡；因地制宜、科学规划；建管并重、良性运行；防治并重、保护水源。先急后缓、分步实施”的原则，充分利用水资源条件，结合我县实际，我们编制了《某某县“十一五”农村饮水安全工程规划》，主要规划如下：

截止2004年底我县农村人口33.50万人，其中饮水安全人口5.9329万人，饮水基本安全人口7.6082万人，饮水不安全人口19.9589万人。省级核定我县不安全人数为15.01万人，存在不安全因素4.95万人。“十一五”期间规划解决饮水不安全人口12.51万人，需规划新建农村饮水集中供水工程155处，其中管网延伸12处，泵站提水92处，自流引水51处。共需完成土方18.81万m3，石方2.31万m3，混凝土0.57m3，共需投工15.97万个工日。规划总投资4880.95万元，其中申请中央投资2195.51万元，省级投资805.02万元，市、县地方配套846.19万元，受益群众自筹1034.23万元，人均综合投资390元。