某某县“十一五”农村饮水安全工程规划特性表

| 序号 | 名 称 |  |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基本情况 |  |  |  |  |
| 1 | 总面积 |  |  | km2 | 833 |
| 2 | 行政区划 |  | 县（市、区） | 个 | 1 |
|  |  |  | 行政乡、镇 | 个 | 10 |
|  |  |  | 行政村 | 个 | 286 |
| 3 | 总人口 |  |  | 人 | 367500 |
| 4 | 农村人口 |  |  | 人 | 335000 |
| 5 | 农民人均年纯收入 |  |  | 元 | 1665 |
| 6 | 耕地面积 |  |  | 亩 | 239600 |
| 7 | 多年平均降雨量 |  |  | mm | 1269.18 |
| 8 | 多年平均径流深 |  |  | mm | 600 |
| 9 | 多年平均最大连续无雨日 |  |  | 天 | 92 |
| 二 | 2004年底前农村供水基本情况 |  |  |  |  |
| 1 | 集中式供水 | 按供水方式分 | 供水到户 | 万人 | 5.3437 |
|  |  |  | 集中供水点 | 万人 | 0.7272 |
|  |  |  | 小 计 | 万人 | 6.0709 |
|  |  | 按水源分 | 地表水 | 万人 | 3.8881 |
|  |  |  | 地下水 | 万人 | 2.1828 |
|  |  |  | 小 计 | 万人 | 6.0709 |
| 2 | 分散式供水 | 井 | 受益人口 | 万人 | 13.0389 |
|  |  | 引泉 | 受益人口 | 万人 | 1.6873 |
|  |  | 集雨 | 受益人口 | 万人 |  |
|  |  | 无设施 | 受益人口 | 万人 | 12.7029 |
|  |  | 小 计 |  | 万人 | 17.4291 |
| 三 | 2004年底现状不安全人口数 |  |  | 万人 | 15.0100 |
| 1 | 饮水水质不达标 | 氟超标 |  | 万人 |  |
|  |  | 砷超标 |  | 万人 |  |
|  |  | 苦咸水 |  | 万人 |  |
|  |  | 未经处理的IV类及超IV类地表水 |  | 万人 | 3.6371 |
|  |  | 细菌学指标超标严重，未经处理的地下水 |  | 万人 |  |
|  |  | 污染严重，未经处理的地下水 |  | 万人 | 1.6569 |
|  |  | 其他饮水水质超标问题 |  | 万人 | 4.1676 |
|  |  | 小 计 |  | 万人 | 8.9486 |

团风县“十一五”农村饮水安全工程规划特性表

| 序号 | 名 称 |  |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 水量不达标 |  |  | 万人 | 3.3348 |
| 3 | 用水方便程度不达标 |  |  | 万人 | 0.8969 |
| 4 | 水源保证率不达标 |  |  | 万人 | 1.7837 |
| 四 | “十一五”期间解决不安全人口数 |  |  | 万人 | 12.5100 |
|  | 其中：血吸虫疫区水利血防规划确定解决问题人数 |  |  | 万人 | 3.0000 |
| 1 | 饮水水质不达标 | 氟超标 |  | 万人 |  |
|  |  | 砷超标 |  | 万人 |  |
|  |  | 苦咸水 |  | 万人 |  |
|  |  | 未经处理的IV类及超IV类地表水 |  | 万人 | 3.1241 |
|  |  | 细菌学指标超标严重，未经处理的地下水 |  | 万人 |  |
|  |  | 污染严重，未经处理的地下水 |  | 万人 | 1.6569 |
|  |  | 其他饮水水质超标问题 |  | 万人 | 3.0242 |
|  |  | 小 计 |  | 万人 | 7.8052 |
| 2 | 水量不达标 |  |  | 万人 | 2.3681 |
| 3 | 用水方便程度不达标 |  |  | 万人 | 0.8969 |
| 4 | 水源保证率不达标 |  |  | 万人 | 1.4398 |
| 五 | “十一五”期间农村饮水安全工程建设规划处数 |  |  |  |  |
| 1 | 总处数 |  |  | 处 | 155 |
| （1） | 除 氟 工 程 | 找好水源 | 工程处数 | 处 |  |
|  |  |  | 人口 | 万人 |  |
|  |  | 特殊水 处理措施 | 工程处数 | 处 |  |
|  |  |  | 人口 | 万人 |  |
|  |  | 小 计 | 工程处数 | 处 |  |
|  |  |  | 人口 | 万人 |  |
| （2） | 除 盐 工 程 | 找好水源 | 工程处数 | 处 |  |
|  |  |  | 人口 | 万人 |  |
|  |  | 电渗析或 反渗透除盐 | 工程处数 | 处 |  |
|  |  |  | 人口 | 万人 |  |
|  |  | 小 计 | 工程处数 | 处 |  |
|  |  |  | 人口 | 万人 |  |
| （3） | 解决其它饮水问题工程 | 集中供水工程 | 工程处数 | 处 | 155 |
|  |  |  | 人口 | 万人 | 12.5100 |
|  |  | 分散供水工程 | 工程处数 | 处 |  |
|  |  |  | 人口 | 万人 |  |
|  |  | 小 计 | 工程处数 | 处 | 155 |
|  |  |  | 人口 | 万人 | 12.5100 |

团风县“十一五”农村饮水安全工程规划特性表

| 序号 | 名 称 |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 工程分类 |  |  |  |
|  | 集中供水工程 | 工程处数 | 处 | 155 |
|  |  | 人口 | 万人 | 12.5100 |
|  | 分散供水工程 | 工程处数 | 处 |  |
|  |  | 人口 | 万人 |  |
| 六 | 工程措施与规模 |  |  |  |
|  | 集中供水工程 （200人以上） | 新建水厂 | 人/处 |  |
|  |  | 改造水厂 | 人/处 |  |
|  |  | 管网延伸 | 人/处 | 41015/12 |
|  |  | 引水工程 | 人/处 | 23411/51 |
|  |  | 提水工程 | 人/处 | 60674/92 |
|  |  | 合计 | 人/处 | 125100/155 |
|  | 分散供水工程 （200人以下） | 水窖 | 人/处 |  |
|  |  | 水井 | 人/处 |  |
|  |  | 引水 | 人/处 |  |
|  |  | 合计 | 人/处 |  |
| 七 | 工程建设规划投资及资金筹措 |  |  |  |
| 1 | 总投资 |  | 万元 | 4880.95 |
|  | 其中：除氟工程投资 |  | 万元 |  |
|  | 除盐工程投资 |  | 万元 |  |
|  | 解决其它饮水安全问题工程投资 |  | 万元 | 4880.95 |
| 2 | 总投资中属血吸虫疫区投资 |  | 万元 | 1192.89 |
| 3 | 资金筹措 |  |  |  |
|  | 申请中央投资 |  | 万元 | 2195.51 |
|  | 省级投资 |  | 万元 | 805.02 |
|  | 地方投资配套 |  | 万元 | 846.19 |
|  | 群众自筹 |  | 万元 | 1034.23 |
|  | 人均投资 |  | 元/人 | 390 |
| 八 | 工程量 |  |  |  |
|  | 土方 |  | 万方 | 18.81 |
|  | 石方 |  | 万方 | 2.31 |
|  | 砼 |  | 万方 | 0.57 |