羽绒加工项目可行性研究报告

第一章   总   论     

（一）、项目名称：羽绒深加工生产项目。 
（二）、建设性质：新建 
（三）、项目投资者：贵港市××羽绒有限公司。 
（四）、项目负责人：×××   电话：×××××××× 
（五）、项目建设地址：拟设在贵港市江南工业园内，项目建设用地面积100亩。 
（六）、建设规模与产品方案：年生产400吨水洗羽绒、2000吨水洗毛片和35万件（套）羽绒服装、寝具。 
（七）、投资估算及资金来源：4970万元，其中固定资产3170万元，流动资金1800万元。项目建设资金全部由投资者自筹解决，即由×××、×××两个投资者分别按51%、49%的比例投资解决。 
（八）、技术协作单位：浙江省××寝具制品有限公司。 
（九）、建设年限：1.5年。 
（十）、效益分析： 
1、项目全部建成投产后，年产值2.36亿元，年交纳销售税金1318.8万元，年实现利润1002.7万元； 
2、本项目建设对推进贵港市羽绒产业的升级、拉长羽绒产业链、做大做强羽绒产业有着重大的战略意义； 
3、吸收安排下岗工人和农村剩余劳动力就业600人，增加其工资收入600多万元； 
4、本项目建设可推进贵港市的工业化、城市化进程，具有可观的社会效益。 
5、财务内部收益率(IRR) ：25.84%（所得税前）、20.73%（所得税后），财务净现值：2577.86万元。 
6、投资回收期：静态5.08年、动态6.41年。 
第二章   项目建设背景及必要性 

一、项目建设背景  
贵港市是一个地处广西中心地域的新兴地级城市，是新崛起的西江（珠江）经济走廊中心的一颗明珠。1993年被国务院列为国家一类对外开放口岸，设置贵港海关。贵港港上可达南宁、百色，下可通粤、港、澳，全港拥有码头泊位70多个，年通过能力达1000万吨和4000标准箱，是珠江水系的龙头大港、中国十大内河港口之一，千吨货轮从贵港口岸直达港澳地区；国道324线、209线、南宁至广州高速公路穿境而过；黎塘至湛江复线铁路南北贯穿。贵港是中国大西南地区通往珠江三角洲以及港澳地区最便捷的通道。 
贵港市港南区所产的鸭、鹅绒，丝韧度、光泽度、柔软度、蓬松度俱佳，倍受中外客商青睐，是广西出口创汇的拳头产品，堪称全国三大羽绒加工基地之一的港南区桥圩镇有大小羽绒加工企业100多家，其所产的粗绒、水洗绒、毛片等系列产品，远销美国、欧盟国家、东南亚国家和港澳台地区，以及中国各省市区，“桥圩羽绒”成为了一个响当当的世界品牌。特别是近两三年来，世界市场对桥圩羽绒的需求量更是大增，桥圩羽绒产业的发展速度明显加快，2005年度羽绒加工业产值20亿元，比上年增长159%，羽绒加工业不但成为了港南区的第一大工业行业，而且也成为了贵港市的支柱性经济产业，对地方经济的发展起着重大的影响作用。 
同时，由于“桥圩羽绒”已经声名远播，很多投资商看好“桥圩羽绒”，纷纷前来洽谈联合投资兴办水洗羽绒和羽绒制品深加工项目。本建设项目即是浙江省投资商前来与本地羽绒企业老板联合投资兴办的羽绒深加工项目。 
然而，由于桥圩镇是一个人多地少的地区，人均耕地只有三、四分，而且绝大部分是农田保护区，特别地，桥圩镇又是一个严重缺乏水资源的地区，这些成为了制约羽绒产业发展壮大的重大障碍，企业想扩大生产规模建却征不到建厂用地，或者征地成本太高；企业想加快发展水洗羽绒和羽绒制品产业，把羽绒加工产业链拉长做大，企业生产用水、甚至于企业职工生活用水却严重缺乏…… 
为了抓住机遇，为尽快做大做强贵港市的羽绒产业做贡献，以及增加经济效益，特提出本建设项目。 
二、项目建设的必要性   
（一）是进一步延长贵港市羽绒加工产业链，带动贵港市羽绒产业的升级，做大做强贵港市羽绒产业的需要。贵港市目前有大小羽绒加工企业100多家，年产各种羽绒和毛片共计4万吨，但绝大部分企业是粗绒加工企业，向市场提供的大部分是低端、低价值的产品。本项目的建设，正是对这些低端、低价值的产品进行深加工，即进行水洗加工，直至羽绒制成品的加工，而后向市场推出高附加值、高端和终端的羽绒产品，从而使贵港市的羽绒产业链拉长做大，把贵港市羽绒产业的蛋糕做大。 
另一方面，羽绒制品业可形成较长的产业链，涉及衣食住行方方面，并可带动相关产业发展：从鸭、鹅养殖、屠宰加工、羽绒收购、加工到羽绒服装、羽绒寝具制造 、制布、纺织、印染、包装、运输，从羽绒原料加工到羽绒制品辅料生产，从羽绒产品制造到羽绒加工装备制造，从研发设计到经销服务等等。 
（二）是进一步发挥贵港市羽绒产业集聚优势，更好满足市场对羽绒产品需求的需要。据中国羽绒协会的统计资料，中国羽绒年出口量占世界羽绒、羽毛总贸易量的70％以上，其中寝具、服装等羽绒制品占出口总额的80％，中国羽绒制品成为了世界市场的抢手货，目前，国内、国外对羽绒制品的需求均呈供不应求之势。桥圩镇是全国三大羽绒加工基地之一，年产各种羽绒和毛片共计4万吨，这就是巨大的羽绒深加工原料资源，利用这些丰富的原料资源，进一步加工成为“水洗羽绒”、“水洗毛片”、“羽绒服装”、“羽绒寝具”等羽绒深加工产品，以满足国内外市场对羽绒产品的需求。 
（三）是吸收安排我市下岗工人再就业和农村剩余劳动力就业的需要。本项目的建设，可吸收安排600人就业，可以吸收安排我市的下岗工人再就业和农村剩余劳动力就业，这将很有利于我市社会的稳定。 
（四）本项目的建设还可以带动其他产业，促进贵港市工业化、城市化的发展步伐，有利于贵港市构建“广西工业中心、商贸中心、交通中心”发展战略的实施。 

第三章   项目建设地址及建设条件 

一、项目建设地址 ：拟设在贵港市江南工业集中区内，项目建设用地面积100亩。 
二、项目建设条件  
（一）、地理位置   
贵港市位于东经109度11分至53分，北纬22度39分至23度06分,贵港市江南工业集中区地理位置为东经109.37度，北纬22.48度。 
（二）、自然资源状况：  
1、气象、气候： 
贵港市地处低纬，属亚热带季风气候，因山脉河流的分布，地势南北高中间低，形成本区域的气候特点，市区南端距离北部湾仅100多公里，季风明显。常年主导风向为东北风，年平均风速2.4m/s，最大风速28m/s。全年光照充足，日照时数为1700－1800小时，年无霜其为331天至365天，平均温度21.6°C－21.8°C，极端温度为39.5°C，年平均降雨量1400－1600毫米，年平均相对湿度78%，年绝对湿度21.1%。 
2、地形、地貌、地质、土壤： 
贵港市属于典型的丘陵平原区，土地平坦肥沃，成土母质以色岩、沙页岩和第四纪红土为主，土壤以紫色土和壤土为主，一级、二级土占67％。土壤PH值为5.5－7.5，速效磷（PPM）4－6，速效钾（PPM）40－70。 
建设项目周围地势平坦，标高42.0 ~ 43m。该区域属岩溶地带，覆盖地层薄，基岩常露地表，漏斗、落水洞、洼地成串出现，地下石灰岩较多，地表覆盖土层为粘性土。地层时代石灰系下统大塘阶及第四系全新统。 
3、地面水：  
郁江贵港段多年平均流量1601.4m /s，最枯水流量160 m /s，历史上最大洪水流量18800 m /s，最高洪水水位是2001年7月10日的48.7 m，枯水期最低水位25.413 m。 
（三）、交通运输情况： 
贵港市水陆交通十分便利。城区有黎湛复线铁路、南（宁）广（州）高速公路、南（宁）梧（州）二级公路、324线玉贵二级水泥国道等路网与经济发达的粤、港、澳地区和西部的云南省、贵州省交织相通；水路交通沿郁江而上可达南宁、百色、龙州，千吨级船舶顺郁江而下可至梧州、肇庆、佛山、江门、广州、深圳、珠海、香港、澳门等地，目前船舶最大吨位有2500吨。 
项目建设拟选地址即在324线国道与市环城路的交汇处，很有利于货物运输的进出。 
（四）、贵港市江南工业集中区位于贵港城区的南郊，规划面积15k㎡，北接郁江的江南港口码头，南接八塘火车站，324线玉贵二级水泥国道和市南环一级公路贯穿其中，交通非常便利，园区内建立有110KV变电站，供排水和通讯设施齐备。目前，该园区内已有万千饲料公司、三路饲料公司、鑫益矿物饲料公司、新阳光食品公司、格雷蒙化工冶炼公司、强力钢业公司、南风化肥厂、东荣化工公司、新东海羽绒公司、捷利电池公司等等企业。 
第四章   市场分析及销售方案 

一、羽绒产品市场预测分析： 
羽绒是一种纯天然的保暖材料，在提倡“绿色消费”、“回归自然”的今天，这样一种材料很受到国内外消费者的欢迎。 
（一）国际羽绒市场需求旺盛  
2005年与2001年相比、我国主销市场美国、日本、意大利、德国、俄罗斯进口中国羽绒及制品增幅分别为：132.8%、53.8%、324.36%、235%、658.97%。特别一些新兴市场如土耳其增长率高达6.9倍，芬兰增长比例高达4.18倍，爱尔兰增长率高达22.46倍。  
（二）国内羽绒市场潜力巨大 
我国羽绒服和羽绒寝具市场的潜力还很巨大。据介绍，日本羽绒制品的普及率为70%，美国为45%，加拿大、英国、法国、意大利都为35%，而我国仅为4%至5%。寝具制品的改造和更新已经成为我国酒店业与国际水准接轨的重要指标，羽绒寝具进入我国酒店业已成为趋势。据统计，北京目前已有三星级以上酒店600多家，到2008年将增加到800多家，而目前全国共有星级酒店9700家。羽绒寝具包括羽绒被、羽绒靠垫、睡袋等，符合现代人绿色、健康、环保的需求，在日本、欧美等国家很受欢迎。羽绒寝具在日本、美国等国的酒店中普及率已基本达到80%。 
（三）我国羽绒产品的质量和规模具有国际竞争力 
在羽绒产品的质量方面，专家认为，中国已领先世界。目前，我国已有人发明了将羽绒、羽毛可加工成各种不同厚度、密度的片状材料的技术，以及羽绒、羽毛纺织、印染技术。羽绒片材主要应用领域为服装、鞋类、寝具、建材、保温护套、体育用品、军用材料、吸声材料及吸附材料。通过裁剪的方法(非传统的填充法)可以制造服装、寝具及其他领域的保暖材料。羽绒、羽毛纺织、印染技术可将羽绒、羽毛做成纤维纱线，开发出轻薄的时装制品。 
在羽绒产品规模方面，我国是世界上最大的羽绒及制品的生产国、出口国和消费国，2004年中国羽绒行业产值达280亿元，全行业出口创汇16.3亿美元，占据国际市场80%的份额。其中，羽绒寝具占有很大比重。据统计，世界各国80%的羽绒被从中国进口。2005年我国羽绒及其制品的出口在我食品土畜行业对外贸易中已跃居第3位，仅次于皮革制品和裘皮制品，达到18.11亿美元。 
（四）“桥圩羽绒”久负盛名，并已经成为响当当的世界品牌，借助于品牌的效应，本项目的产品销售前景乐观！ 
因此，本项目的产品将具有很好的市场前景。 
二、原料市场分析： 
如前面所述，港南区桥圩镇是全国三大羽绒加工基地之一，年产各种羽绒和毛片共计4万吨，这就是巨大的羽绒深加工原料资源，本项目建设地址距离桥圩镇仅16公里，桥圩镇羽绒加工基地为本项目建设提供了充足的生产原料保障。 
三、产品销售方案    
本项目的合作投资方之一×××是浙江省××寝具制品有限公司理事长，浙江××寝具制品有限公司是中国羽绒行业的排头兵企业， 2005年该集团销售额达16亿元人民币，实力十分雄厚；另一个投资方×××是贵港市××羽绒有限公司董事长，也有着十多年的羽绒生产经营历史。本建设项目生产的羽绒产品销售，可借助利用项目合作投资各方比较完善的产品销售网络。 

第五章   项目建设方案 

一、项目建设的产品方案和规模   
本项目设计年加工生产：400吨水洗羽绒、2000吨水洗毛片和35万件（套）羽绒服装、寝具。 
二、生产工艺技术方案   
1、本项目的水洗羽绒、毛片工艺流程是： 
原毛收购→加工工艺设定→分毛→水洗→脱脂、去沙→高温烘干→消毒→分厢→检验→成品包装入库 
2、羽绒服装、寝具生产工艺流程是： 
外套布料       款式设计      裁剪        外套缝制 
衬里布料     设计    裁剪   内套缝制和水洗羽绒填装 
内外套缝合       检验      包装      羽绒制成品入库 

三、项目建设的内容  
（一）、土建     
1、原料仓库   1个  计2000㎡； 
2、成品仓库   2个  计3000㎡； 
3、生产车间   4个  计11000㎡； 
车间、仓库为金属钢盒架结构，主体基础土建混凝土材料，建筑面积小计16000㎡ 
4、办公、住宅楼  3栋    砖混框架结构      计11000㎡； 
5、征地100亩。 
详细见土建工程投资明细表，即表2。 
（二）、机械设备   详细见表3 
（三）、供电系统    
生产线用市电网供应，生产线总容量为490kw故需购置安装500KVA用电变压器一个，以及配电柜5个。 
（四）、给排水系统 
1、水源：本项目建设在市江南工业集中区内，目前已经有自来水管网联接到园区内，项目用水量为800吨/日。 
2、消防给水：项目所在地在市消防支队的保护范围内，消防队可在几分钟内到达火灾现场，故可不设自备消防车。室外消防给水按同一时间的火灾次数为一次。根据厂房类别和建筑体积，室外消防水量为25L/S，室内消防水量为10L/S，灭火延续时间按2小时，消防时间为250/h，厂区设置独立的临时高压室内、外消防给水系统，在消防泵房设立消防泵2台（一开一备），整个厂区应设一个300立方米消防及生产水池，消防管道采用环状管网布置，在室外消防管道上设立若干个地上式消火栓，另外，在厂区内最高建筑物层面上设立10分钟消防水箱，在车间内的消火栓箱内设立启动消防水泵的按钮，确保消防安全、可靠，同时在各车间还应配备若干个小型干粉灭火器。 
3、排水系统：市江南工业集中区内已建有排水系统，生活污水经化粪池处理排入污水管网；生产废水购置安装一台日处理废水1500吨ZY—A废水处理装置进行处理并重复循环使用。 
（五）、消防：本项目生产原料和产品属于易燃、非易爆物品，因此生产过程中和仓库保管要注意做好防火工作，严禁带火种进入生产加工区和仓库。 
（六）、防雷：厂区防雷采用避雷针及金属避带动，利用柱子内两根对角主筋作防雷引下线，利用基础内梁底钢筋作为接地网，接地电阻应小于10Ω，否则应增打接地极，所有用电设备均需可靠接地，电气接地系统采用TN-C-S系统，防雷接地，电气安全接地及防静电接电共用一个接地装置，接地电阻不大于4Ω。 

第六章   环境保护 

本项目建设的加工生产过程中主要是羽绒水洗加工产生大量的废水，每天产生的废水约800吨。针对本项目产生的废水的治理方案：购进安装一台广西华鸿环境科技有限公司生产的日处理废水1500吨的ZY—A废水处理装置对本项目产生的废水进行处理，该废水处理装置是国家高新技术产品，该废水处理装置已经在贵港市华昌羽绒有限公司安装使用，实践证明经过该废水处理装置处理后的出水清澈明净，无臭无味，优于国家《污水综合排放标准》GB8978-1996的一级排放标准，可消除对环境造成污染，而且，出水可以重复循环使用，可以实现“零排放”。 
本项目原毛粗加工过程中所产生的废渣（即毛屎），年产量约600吨，是农业生产、林业生产不可多得的优质有机肥料，可作为发展有机农业，生产绿色农产品之用，不会对环境造成不良影响。 
本项目的加工生产过程中没有废气产生。 

第七章   劳动用工及劳动保护 

一、劳动用工：本项目加工生产需要招收企业员工600人，其中生产工人550、管理和营销人员50人。 
二、劳动培训：企业员工均需要先培训后上岗，特殊工种的必须持证上岗。对员工培训的内容，主要是羽绒加工机械设备的工作原理、性能、结构、工艺流程、操作规程及其实践性操作、安全生产知识等基本知识等等，师资由××羽绒公司自己解决。 
三、劳动保护：生产车间要配套有劳保卫生设备设施，为职工提供安全生产的环境，并为企业员工提供劳保用品，对工人的身体进行定期的检查等等。 
第八章   项目实施进度安排 

本项目建设期限为1. 5年（18个月），实施进度安排如下： 
一、项目前期准备阶段： 
（一）、2006年10月为项目前期工作，包括项目的立项报批，项目可行性研究报告编写和报批；公司营业执照的申领和公司投入运行。 
（二）、2006年10—11月为征地及土地平整、建设围墙，项目资金完成投入250万元。 
二、项目建设实施阶段： 
（一）、2006年11—12月为工程的初步设计（生产线的设计、土建的规划设计、全套设备初步定型）及项目建设手续的报批。 
（二）2006年12—2007年5月为公司办公楼和住宿楼、粗绒加工和水洗羽绒加工工程施工：工程材料购买、土建工程的施工并完成、机械设备的采购、非标件的制作、机械设备的安装、环保、消防、供排水设施的配置施工、环境整理、人员的招用和培训、原、辅材料的采购等，项目资金完成投入1500万元，累计投入1750万元。 
（三）2007年6月为粗绒加工、水洗羽绒生产线投产，项目资金投入430万元，累计投入2180万元。 
（四）2007年8—2008年2月为羽绒制品工程施工：工程材料购买、土建工程的施工并完成、机械设备的采购、非标件的制作、机械设备的安装、配套设施的施工完善、环境整理完善、人员的招用和培训、原、辅材料的采购，项目资金完成投入2000万元，累计投入4180万元。 
（五）2008年3月为羽绒制品生产线投产，项目资金完成投入790万元，累计投入4970万元。 

第九章   投资估算和资金筹措 

本项目投资总额估算为4970万元，其中固定资产投资3170万元，流动资金1800万元。固定资产中：（一）、机械设备，计1102万元；（二）、土建，计1847.6万元；（三）、无形资产（征地及平整），计210万元；（四）开办费，计10万元。具体详见表1、表2、表3。 
资金来源：本项目总投资4970万元，全部由贵港市××羽绒有限公司自筹解决，即由×××、×××两个投资者分别按51%、49%的比例投资解决。 

第十章   项目经济效益分析 
一、主要经济指标 
（一）年销售收入    23550万元  见表5 
年销售收入1 = 400吨×30万元/吨 = 12000万元 
年销售收入2 = 2000吨×0.7万元/吨 = 1400万元 
年销售收入3 = 35万件×290元/件 = 10150万元 
（二）、销售税金及附加 1318.8万元   见表5 
1、产品销售税金：本项目按一般纳税人计算税金，销售销项税率17%，原材料、辅助材料进项税率13%，水电费按10%抵扣，折算后，相当于按销售收入的5.6%计算增值税及附加税税收，年增值税及税金附加约为1318.8万元。 
2、企业所得税：按33%税率计算，年利润1002.7×33% = 331万元。 
3、项目全部建成投产后企业年纳税 = 1318.8＋331 = 1649.8万元。 
4、项目预计年交税总额： 
2007年度交税375.2万元； 
2008年度交税1091.44万元； 
2009年及以后年度交税1649.8万元。 
（三）、产品成本：企业年总成本是21228.5万元，其中：固定成本是770.5万元，变动成本是20458万元，经营成本是20903.5万元。见表4。 
（四）、年利润额 =  23550 － 21228.5 － 1318.8= 1002.7万元。 
二、财务分析   
1、投资利润率 =  1002.7 ÷ 4970 × 100% = 20.17% 
2、投资利税率 =  2321.5 ÷ 4970 × 100% = 46.71% 
3、销售利润率 =  1002.7 ÷  23550 × 100% = 4.26% 
4、静态投资回收期 = 5.08（年） 
5、动态投资回收期 = 6.41（年） 
6、财务内部收益率(IRR) ：25.84%（所得税前）、20.73%（所得税后） 
7、财务净现值：2577.86万元 
8、项目现金流量及财务分析表：见表8 
三、不确定性分析： 
综合盈亏平衡点：BEP（生产能力利用率） 
= 770.5÷(23550―20458―1318.8)×100% = 43.45% 
从以上数据说明，项目的年产量只要达到年设计生产能力的43.45%即能确保盈亏平衡。 

第十一章   可研初步结论 
如上述分析： 
1、本项目能有效促进企业的发展，推进贵港市羽绒产业的升级，拉长做大羽绒优势产业，促进贵港市工业化、城市化进程。 
2、本项目生产的产品有着广阔的市场前景，并符合国家产业政策。 
3、本项目所需的基本条件比较成熟，而且有效好的经济和社会效益。 
4、本项目的技术成熟可靠。 
5、本项目具有一定的抗市场风险能力。 
6、本项目有利于吸收安排城市下岗人员和农村富余劳动力的就业，有利于社会治安的稳定。 
综上所述，本项目在技术上可靠、经济上可行、市场前景好，项目可以实施。