某住宅小区

项目可行性研究报告

建设单位：xxxx房地产开发有限责任公司

二○○九年二月

目  录

第一章  总论	2

1、项目建设背景	2

2、项目概况	3

3、可行性研究报告编制依据	4

4、研究结论与建议	4

5、主要经济技术指标	5

第二章  区域房地产市场分析	7

1、当前某地市房地产市场现状	7

2、某地市商品房供需情况分析	12

3、房地产市场发展情况预测	13

第三章  市场研究与项目定位	16

1、某地市房地产发展背景分析	16

2、项目所在区域房地产市场分析	17

3、某住宅小区住宅项目市场定位	18

第四章  项目选址和建设条件	21

1.项目选址	21

2.建设条件	21

第五章  项目建设规模及功能标准	23

1 建筑面积和内容	23

2 功能设施标准	23

3、工程项目一览表	25

第六章 建设方案	26

1、建设场地环境	26

2、总体规划布局	26

3、建筑方案设计	29

4、结构设计	30

5、公用设施方案	31

6、消防	32

第七章  项目环境保护与劳动保护	33

1、主要污染源状况	33

2、污染物排放控制标准	33

3、劳动安全保护	33

4、建筑节能	33

第八章  项目实施进度安排	34

第九章  投资估算与资金筹措	35

1、投资估算	35

2、资金筹措	36

第十章  风险分析及对策	37

1、市场风险分析	37

2、经营管理风险分析	37

3、敏感性分析	37

第十一章  社会效益分析	39

# 第一章  总论

## 1、项目建设背景

随着xx自治区经济建设速度的加快，某地作为自治区首府，发展的速度明显快于其他地区。房地产行业作为经济建设的龙头，在首府经济发展中起到了举足轻重的作用。而随着国民生活水平的提高，民众对于居住品质的要求也在日益增高。如何满足广大群众对于居住品质的迫切要求，不仅是政府部门长期以来的重要课题，并且也是房地产企业的社会责任之一。

2007年1-12月，某地市房地产开发投资金额总计96.71亿元，与上年同期相比增长92.82%，环比增长了6.07%。巨大的居住与投资需求带动了房地产行业的快速发展，同时也为某地现代大型都市化城市建设做出了贡献。根据某地房管局提供的数字表明：房地产投资仍高速增长，到2007年12月房地产投资同比达到了80%。在宏观调控的作用下，某地市房屋销售总体需求过热的势头在下降，有效挤压了房地产投资的因素，虽然房屋销售量呈继续下降的趋势，但部分投资热点以及部分优质项目销售量仍呈小幅上升趋势，可以预见：房地产价格稳中有升的态势不会改变。

本项目用地位于某地市新城区城市规划中的核心地带。该宗地共4４亩，其中需要通过征地拆迁的面积为7.4亩，由于此部分建设缺乏总体规划，老、旧危房屋多，居住条件恶劣，环境脏乱差，与周边现代化的市容市貌和其他住宅环境极不相宜。为了拓展新城区的发展空间，彻底改变该地区老旧差的面貌，本项目本着建设高品质住宅，营造新城区商业氛围的理念，努力将该项目建设成为新城区的房地产旗帜，营造出与整个新城区发展相融合的国际化、人文、舒适而充满活力的社区居住环境。

## 2、项目概况

2.1项目名称：

某住宅小区建设项目。

2.2建设地点及四至范围：

项目位于某地新城区的中心位置，具体四至范围为：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**

2.3建设单位：

xx********房地产开发有限责任公司

（以下简称“***公司”）。

2.4企业法人：

******

2.5企业性质：

有限责任公司。

2.6经营范围：

房地产开发；销售商品房。

2.7工程概况：

本项目拟共建设6栋楼，其中地块西侧为写字楼和商务酒店，其上为2栋商品房，楼层为3-25层。建设工程计划于2009年3月份开工，2010年7月入住。本项目商品楼住宅共分两大类型，精致的高层塔楼、多样化的高层酒店式公寓。

2.8资金来源：

以公司自有资金为主，公司销售资金回笼补充部分流动资金。

## 3、可行性研究报告编制依据

（1）项目投资方案；

（2）国家及某地市颁布的相关法律、法规、政策；

（3）xx自治区和某地市国民经济和社会发展“十一五”规划纲要；

（4）某地市城市总体规划（1996—2010年）；

（5）房地产开发机构发布的工程建设方面的标准、规范、定额；

（6）某地市及项目周边地区市场调研和现场勘察资料；

（7）其他有关依据资料及企业提供资料。

## 4、研究结论与建议

本项目建设符合国家产业政策和某地市经济发展方向，适应某地城市规划以及房地产发展的需要，并且配合政府加大城区改造的政策，区位条件优越，市政配套和生活配套较为完善，市场定位清晰，具有良好的升值潜力和发展前景。加之房地产开发建设采取环保控制有效措施，保证了对周边环境不会造成污染，本项目土建与公用工程建设具有生态建设有利条件，注重环保与建筑节能，所以项目前景看好。

项目财务内部收益率高于行业基准收益率，投资回收期低于行业基准投资回收期，项目具有一定的抗风险能力等。

从综合分析来看，项目建设具有很强的可行性。

## 5、主要经济技术指标

项目主要经济技术指标见表1-1。

表1-1 主要经济技术指标

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总用地面积 | ㎡ | 30682 |
| 2 | 总建筑面积 | ㎡ | 140000 |
| 3 | 地上建筑面积 | ㎡ | 128000 |
|  | 其中：住宅建筑面积 | ㎡ | 82000 |
|  | 公建建筑面积 | ㎡ | 46000 |
| 4 | 地下建筑面积 | ㎡ | 12000 |
| 5 | 容积率 |  | 4.600 |
| 6 | 绿化率 | % | 30 |
| 7 | 总停车数 | 辆 | 900 |
|  | 其中：地上停车数 | 辆 | 100 |
|  | 地下停车数 | 辆 | 800 |
| 8 | 户内平均居住人数 | 人/户 | 2.8 |
| 9 | 居住户数 | 户 | 1422 |
| 10 | 居住人数 | 人 | 3981 |
| 11 | 建设投资 | 万元 | 43275.41 |
| 12 | 每平方米建设投资 | 元 | 1700 |
| 13 | 投资利润率 | % | 33% |
| 14 | 全部投资投资回收期（税前） | 年 | 2 |

# 第二章  区域房地产市场分析

## 1、当前某地市房地产市场现状

1.1、房地产开发投资的基本情况

近年来，某地房地产开发投资处在一个高速增长的时期。2007年某地市房地产开发投资完成96.71亿元，与上年同期相比增长92.82%，环比增长了6.07%，完成投资占本年度计划投资的91%。其中，商品房建设投资额72.8亿元，同比增长84.79%；土地开发投资额2.93亿元，同比下降了18.2%。按用途分：商品住宅开发投资72.14亿元，同比增长120%。其中别墅、高档公寓投资4.92亿，同比下降28.71%；办公楼投资3.61亿元，同比增加了10.6%；商业营业用房投资15.93亿元，同比增长了63.08%。

2007年房屋建筑施工面积1358.97万平方米，同比增长108.82%。其中，住宅施工面积1012.6万平米，同比增长128.74%。住宅施工面积中别墅、高档公寓88.27万平方米，同比增长19.96%；办公楼施工面积85.51万平方米，同比下降68.1%，商业营业用房施工面积为189.84万平方米，同比增长53.7%，其他用房施工面积71.03万平方米，同比增长110.71%。

2008年1-4月，某地市房地产完成投资7.75亿元，与上年同期相比增长了9.62%；占本年计划总投资额的2.94%。从投资构成增长幅度看，商品住宅投资63500万元，与上年同比增长9.5%，经济适用住房投资11100万元，同比增长了33倍；90平方米以下投资17800万元；140平方米以上4300万元；别墅、高档公寓投资3600万元，同比增长14%；办公楼投资2500万元，同比增长了184.09%；商业营业用房投资9500万元，同比上升35.99%；其他投资2000万元，同比下降了58.72%。在完成投资中仍以商品住宅为主，占完成投资的81.94%，

图2-1   历年房地产开发投资情况

单位：亿元

图2-2   2007年新开工房屋构成

单位：%

1.2、房地产市场销售的基本情况

2007年房屋竣工面积320.85万平方米，同比增长161.07%。其中，住宅竣工面积为242.03万平米，同比增长180.22%；办公楼竣工面积为21.97万平方米，同比增长324.95%；商业营业用房竣工面积为47.49万平方米，同比增长96.56%；其他用房竣工9.36万平方米，同比增长30.18%。

2007年商品房实际登记销售面积87.61万平方米，同比下降38.93%。其中住宅销售面积75.21万平方米，同比下降36.6%。其中，实际登记预售面积为24.29万平方米，同比增长4.74%，与上月环比增长11.9%。其中住宅预售面积22.46万平方米，同比增长9.78%，与上月环比增长12.76%；实际登记现售面积63.32万平方米，同比下降47.4%，与上月环比增长15.72%。其中住宅现售面积52.75万平方米，同比下降46.3%，与上月环比增长16.37%。户均销售面积为96.82平方米。2007年1-12月住宅月末累计可售套数26227套，登记销售套数为7282套，产销率为27.77%。

2008年1-4月，某地市新建商品房实际登记销售面积27.85万平方米，与上年同比上升了20.9%；其中商品住房实际登记销售面积23.34万平方米，与上年同比增长了13.25%。批准预（销）售房屋面积8.83万平方米，同比下降了58%，环比增长幅度为167.6%；批准预（销）售住房面积4.71万平方米，同比下降了72.7%，环比增长100%。商品房实际销售面积占可售面积的6.27%；本期商品住房实际销售面积占可售面积的比例为10.13%。

1.3、房地产市场价格的基本情况

根据某地房管局数据显示，2007年12月商品房平均销售价格3835元/平方米，同比增长了4.7%，环比增长0.18%；商品住房平均销售价格2875元/平方米，同比增长了4.6%。环比增长0.24%。2008年以来，某地房屋销售价格指数呈小幅上升趋势。截止2008年4月末，商品房平均售价3840元/平方米，与去年同比增长2.37%，与上月环比增长0.13%。

图2-3    2007年不同价位商品房供求结构

1.4、建设项目资金来源基本情况

2007年某地市房地产开发到位资金108.97亿元，同比增长了58.81%。从资金来源情况分析，国内贷款9.29亿元，占到位资金的8.52%；利用外资3200万元，占到位资金的0.29%；企业自筹资金60.6亿元，占到位资金的55.61%；其他资金38.76亿元，占到位资金的35.57%。与上年同期比较分别增长47.92%，0.67%，44.13%和115.86%。

2008年1-4月，到位资金534000万元，其中上年节余151600万元，本年到位382400万元。其中国内贷款61300万元元，占资金总额的11.48%；银行贷款47000万元，占资金总额的8.8%；非金融机构贷款200万元，占资金总额的0.04%；企业自筹资金241200元，占资金总额的45.17%；其他资金来源79900万元，占资金总额的14.96%。与上年同期比较到位资金总额增长了158.79%，其中上年节余增长186.03%，本年到位资金增长了148.59%。国内贷款增长191.72%、企业自筹资金增长182%、其他资金增长70.87%。

图2-4   2006-2008年资金来源构成

单位：%

## 2、某地市商品房供需情况分析

2.1 市场供求分析

2007年后商品房开发结构得到了较大调整，但结构性矛盾依然存在，经济适用房和90平方米以下商品住宅所占比重仍显偏低，需进一步贯彻“国六条”政策，加大90平方米以下商品住宅的建设力度。某地市住宅商品房房屋实际登记销售面积在连续下降两年多的情况下，2008年3月开始回升，4月涨幅超过了20%，特别是商品住房两年来首次增长，而且涨幅超过了13%。说明住宅商品房需求仍然旺盛。

来自某地房管局的统计数字表明：2008年4月办公楼与商业营业用房的房屋竣工率分别为10.95%和7.77%；而其两者的销售分别下降了0.5和0.96个百分点，房屋空置率也在较高点位浮动。办公楼及商业营业用房销售情况仍不乐观，表明各开发企业市场调研不足，市场仍缺少消费者需求的产品。

2.2 区位供需分析：

2007年新开盘面世的项目以赛罕区和新城区为最多，此种局面在2008年的呼市房地产市场仍将继续，新城区位于呼市东北部，地理条件优越，硬件设施完善，拥有数量众多的楼盘，价格也相对其他区域较贵一些。在今后的几年中，新城区以及回民区作为政策扶持的重点发展区将成为某地市场新盘的最大萌发地。

## 3、房地产市场发展情况预测

3.1房产价格稳中有升的发展态势不会改变

呼市2007年全年购置土地面积226.95万平方米，同比下降了38.75%；完成开发土地面积248.71万平方米，同比增长了8.78%；待开发土地面积385.78万平方米，同比增长了35.8%。2007年市场放量相较前一年增加不多，待开发土地面积增加，从2007年的数据上不难看出，2008、2009年将是呼市房地产项目放量较大的一年。2008年1-4月购置土地面积进一步下降，为13.74万平方米，同比下降了76.1%；完成开发土地面积42.47平方米，同比增长了174.71%；待开发土地面积259.1平方米，同比增长了33.63%。2008年1-4月住宅新开工面积为60.9万平方米，同比增长了284.96%。截至3月，某地市商品房买卖价格同比上涨3.8%,远远低于全国70城市价格涨幅。价格涨幅趋缓的原因之一在于商品房供应量的增加，另一个重要原因则是宏观调控的作用，使得原本处于曾经在全国各城市居于前列的房地产增幅得到回落。

虽然有以上两方面原因制约着呼市的商品房价格，但价格稳中有升的趋势不会改变。一是房屋的土地成本、建筑材料成本、劳动力成本和住房供求关系左右着房价走势；二是无论由于居民住房消费支撑的主动需求还是由于城市房屋拆迁带来的被动需求，强大的市场需求推动放价上涨；三是地价上涨是当前房价上涨中的重要因素，土地储备和“招（标）、拍（卖）、挂（牌）”制度实施以来，对增加土地出让的透明度、避免寻租发挥了重要作用。但不可回避的是，“招、拍、挂”制度也存在一定的缺陷，即短期内容易推动地价上涨；四是新建住宅成本的上升也是导致房价上涨的原因，这里所说的成本上升，并不单指建材等价格上涨带来的成本增加；五是房地产供给结构变动推动房价上涨，目前房地产市场供求总量的阶段性失衡直接影响房地产价格变动，即中低价位商品住房供应量偏少，高档商品房供应增加，使得商品房平均价格上扬，这与当前房地产市场的结构性矛盾是吻合的；六是多种住房需求旺盛推动房价的上升，除消费需求外，当前房地产市场中还存在大量的投资需求。如首府周边盟市的投资有相当比重投向呼市的房地产，推动了呼市房价的上升。除以上原因，宏观调控政策之后开发周期的延搁，房价仍将不断走高，现在不能确定的只是增长的幅度和频率而已。

3.2城区住宅供需不均将日益凸显

某地市高速增长的的经济发展速度带动了城市化进程，整个城市正在由一个中型城市蜕变为特大型城市，城区住宅的连片开发使得老百姓能够更加便捷地享受城市生活。虽然近几年某地市加大了两大开发区的居住建设力度，但由于其相关配套尚不到位，故此宜居水平较低。某地市正处在城市建设的中期，民众对于城市化生活的追逐心理仍居于高位，相对而言，城区的商业、教育、卫生医疗等服务设施较之郊区对呼市民众有更大的吸引力。随着城市开发进度的加快，核心城区内可开发土地日益减少也是客观事实，因呼市各区商品房价格差异并不明显，故此民众对于中心城区的需求将会更加旺盛，那么，随之而来的就是城区住宅供需不均，这个矛盾在今后将会日趋明显的凸显出来。

3.3积极有效的城市建设将带动呼市房地产行业发展

“十五”期间，某地市中心区要“拉开城市框架，拓展城市空间，打通城市干道，提高城市品位，实现城市‘五化’(美化、亮化、硬化、绿化、净化)。”2000年后，某地的城市建设进入了快车道，不仅开始了有史以来最大规模的拆危、拆违、拆临工程，还建成了一大批功能齐全、环境优雅、各具特色的精品住宅小区、生态花园小区和智能小区。目前，某地市人均建筑面积达到22.5平方米，居民生活环境和生活质量得到了极大改善。市、区两级党政办公楼的外迁，更拉大了城市框架，拓展了发展空间，同时也为房地产行业的发展带来了更大的运作空间。

# 第三章  市场研究与项目定位

## 1、某地市房地产发展背景分析

1.1 “十一五”发展规划

《某地市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中明确指出：“十一五”时期是加快某地市城市化进程，构建和谐某地的关键时期。某地市十一五规划明确指出“加快城镇化进程，提升首府的辐射带动力和城市建设水平，加快首府城市圈建设，有序扩张中心城区规模。打造首府城市建设新形象，全力实施“44331”工程，完善中心城区功能，提升首府城市建设品位。”。而所谓“44331”工程，就是“四区、四个中心、三带、三园和一批”的简称。更加详尽地指出了某地市城市建设的计划和决心。在今后的几年中，某地市不仅要建设一批20万平方米以上的精品住宅小区，还要建设10个以上四星、五星级酒店宾馆。

1.2某地城市规划

按照自治区党委、政府提出的首府城市建设“三年小变化、五年中变化、七年大变化”三步走的总体要求，自治区城市发展围绕成立60周年大庆的历史时机，将某地建设成为了具有较高现代化水平和层次品位、具有浓郁民族文化和草原特色、具有良好环境质量和适宜人居、具有较高综合服务功能和辐射带动力的草原大都市，基本实现了基础设施、城市形象、人居环境的大变化。

1.3 近年某地房地产投资情况（表3-1）：

| 年度 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008.1-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资额 （亿元） | 34.85 | 50.16 | 96.71 | 7.75 |

由上表可知，某地市房地产产业正处于高速发展期，随着城市化进程的进一步加快，房地产投资增速明显，2005年房地产涨幅曾居国内各城市首位，2007年后，宏观调控政策对楼市投资产生影响，但呼市房地产投资仍处在高位运行。

## 2、项目所在区域房地产市场分析

2.1区域房地产市场概况

新城区位于呼市东北部，地理条件优越，硬件设施完善，是自治区及某地的经济、文体、卫生、科教中心。新城区房地产开发较早，拥有数量众多的楼盘，品质较高，价格也相对其他区域较贵一些。目前区域内房地产在售楼盘30余家，2008年1-4月可售套数分别为5044、4815、5293、5811套，4月平均价格为3512元/平方米。区域内4000元/平米左右的楼盘包括琦琳北辰、金天帝广场、华门世家、润宇国际公寓、首府观邸、财富铭座等，区域内户型多以中大户型为主，精致小户型在区域内尚未形成气候。

2.2项目周边主要楼盘调研分析

（1）本项目周边主要楼盘概况如下表3-2：

| 项目 | 观府 | 蒙鑫国际名城 | 水岸世纪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总建筑面积（m2） | 11000 | 12000 | 12000 |
| 销售均价（元/m2） | 4200 | 4500 | 4800 |
| 产品类型 | 高层板式 | 高层板式 | 高层板式 |
| 主力户型 | 96-145 | 90-150 | 148-190 |

（2）楼盘分析：

周边项目主要通过低密度、低容积率等优势特征来突出自身的宜居性，而在产品自身层面上并未有较大突破。各项目的销售价格也在不同阶段有着较大的涨幅，户型比例上都以中大户型的两居至四居为主，说明大多数楼盘购买对象多是以家庭为单位的，小户型产品相对稀缺。而随着区域价值的提升和房地产市场的逐步成熟，高品质、高舒适度的中小户型也开始逐渐受到区域目标客户的追捧。

## 3、某住宅小区住宅项目市场定位

3.1项目SWOT分析

Strength:

- 地理位置优越，区域升值潜力巨大。

- 紧邻多条公交线路，交通便利；

- 区域周边有较为成熟的教育体系，社会配套设施比较完善；

- 本案周边未来几年内将形成成熟的商业、办公、娱乐等配套。

Weak:

- 本案价格预期较高，对前期上市推广不利；

- 本案地处周边城市环境仍需改善。

Opportunity:

- 结合整体城市规划，城市化进程逐渐加快；

- 政府相关配套规划，预示区域巨大升值潜力；

- 区域目标购房群体多为喜爱小户型的中青年，这与当前国家提倡小户型商品房开发的政策吻合。

Threat:

- 同区域内，存在价格、品质相差不大的其他产品；

- 政府一系列房地产调控政策对房地产业发展和项目操作的限制。

3.2目标客户定位

一方面，某地市经济发展迅猛，乳都产业经济带动了一大批产业人群收入的提高，他们经济实力较强，对于老城区有较强的城市感情，高品质的住宅产品会比较符合他们的需求。

另一方面，某地市“十一五规划”中明确提出：“加快城镇化进程，提升首府的辐射带动力和城市建设水平，加快首府城市圈建设，有序扩张中心城区规模。打造首府城市建设新形象，全力实施“44331”工程，完善中心城区功能，提升首府城市建设品位。”

因此根据某地市整体的变迁过程，该项目的客户群主要是本地中青年居民以及区内其他城市移民。

3.3项目产品定位

产品定位为：具有国际化和人文特色的、充满活力的中高档公寓产品。

# 第四章  项目选址和建设条件

## 1.项目选址

本项目位于某地市*****中心地带。宗地四至范围是：xxxxxxxxxx****

## 2.建设条件

2.1位置优越

该区所处地理位置优越，周边商业、住宿、医疗、学校配套设施完善，拥有得天独厚的区域优势。

2.1建设场区“七通”条件具备

项目所在地块完成了该宗地的前期开发（七通）工作，能满足项目投入使用后的有关要求。具体标准为：

  - 道路：按规划要求实现出让宗地红线外周边市政道路。

  - 给水由光明大街接入，給水主干线直径为300mm,支线直径为200mm。

  - 雨水由光明大街排出，雨水主干线直径为1000mm,支线直径为600mm。

  - 污水由光明大街排出，污水主干线直径为600mm,支线直径为500mm。

  - 通讯及电力、燃气在光明大街接入。

  - 热力在光明大街接入，直径DN350/DN350，支线直径DN300/DN300。

2.3住宅小区商业及文化教育配套设施齐全

项目所处的某地市新城区是自治区以及呼市的文化、教育、卫生、经济中心，高素质劳动力资源十分丰富。另外，区域内有人流量巨大的火车站和客运站，为商业房产开发提供了可能。项目周边有成熟的教育体系，以及医疗卫生体系。未来发展空间巨大。

2.4土地征用情况

该建设项目总共占地面积44亩,其中自有土地37亩且已拥有国有土地使用证,其余7亩土地需要通过土地收储交易中心竞拍取得,这部分土地地上建筑全部为危旧住房,希望通过本项目进行旧城区改造、开发能够彻底改变这里的居住生活环境。

# 第五章  项目建设规模及功能标准

## 1 建筑面积和内容

本项目总建设用地面积30682平方米，总建筑面积140000平方米，其中地上建筑面积128000平方米。

容积率：≤4.600;

建筑密度：≤50%；

绿地率：≥30%；

建筑控制高度：≤70米，部分居住及公建建筑高度可控制在75米内；

建筑退让距离：退让规划用地边界最小距离为不小于5米。

## 2 功能设施标准

2.1建筑使用功能

本项目建筑使用功能为：商业、住宅及配套。

2.2设施标准

（1）住宅装饰及设施标准：

A、商业用房提供精装修标准，即：

    - 厅、过道的墙、顶抹灰，刷白，地面贴瓷砖；

    - 卫生间的地面、墙面（1.5米高）贴瓷砖、顶棚吊石膏顶，并安装坐便器和面盆；

    - 设置照明、给水、污水排放、燃气、采暖等系统，并预埋电话、有线电视、宽带网络系统管线。

B、商品房部分设施标准为：

- 可供菜单式选择的精装修方案，而且方案设计融入了最in的时尚元素；

- 厨卫洁具均是进口品牌产品；

- 大部分明厨明卫，室内错层的格局让空间更加立体化；

- 简洁时尚的外立面，在区域内独树一帜，与众不同；

- 室内所见，均是品牌产品；

- 智能安防和门禁系统，高科技保证安全和人性化；

- 24小时热水；24小时电梯；24小时直接入户；

- 小区局域网；卫星电视；监控系统将让住户更放心。

（2）小区配套设施：

小区配套设施包括6000平方米的商业，日后将统一运营招租，确保小区配套可满足社区采购以及外部购买需求。

2.3住宅户型规划

90平米以下的一居至小三居，占比70%；90平米以上的中大户型，占比30%。

## 3、工程项目一览表

依据初步规划方案，主要工程项目见下表5-1。

表5-1                主要工程量一览表

| 序号 | 项目名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 土建工程 | 建筑面积140000㎡ |
| 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 | 高层住宅 地下停车库 商务酒店 写字楼 配套商业 | 建筑面积82000㎡ 建筑面积12000㎡ 建筑面积20000㎡ 建筑面积20000㎡ 建筑面积6000㎡ |
| 2 | 给排水工程 | 水泵机房100㎡ |
| 3 | 普通消防系统 | 住宅区 |
| 4 | 变配电工程（强电） | 变电站300㎡ |
| 5 | 照明工程 | 小区照明 |
| 6 | 通讯工程 | 普通电话配线（端子接单元口） |
| 7 | 火灾报警及安全监视 | 公共场所火灾报警，可视防盗门 |
| 8 | 通风工程 | 地下停车库通风 |
| 9 | 闭路电视 | 有线电视机房50㎡ |
| 10 | 室外工程 | 室外文化广场600㎡ |

# 第六章 建设方案

## 1、建设场地环境

1.1地形、地貌

建设场地东西长度米，南北距离米，整个场地成矩形状，场地规整、地势平坦。

1.2气象

某地市属温带大陆性季风气候，春季干旱多风，冬季寒冷干燥，夏季温热短促而降水集中。最冷月气温-12.7～-20.1℃；最热月平均气温17～22.9℃。平均年较差为34.4～35.7℃，平均日较差为l3.5～13.7℃。无霜期: 113～150天：日照年均3000小时。降水量：年平均降水量为335.2～534.6毫米。

1.3地质

地质状况优良，基岩埋深80～180米，基岩面起伏平衡，无断裂带，建筑物抗震设计按地震烈度8级设防。承载力(R)一般在10～15吨/平方米，地下水位1.6～4.5米，地表水无腐蚀。

## 2、总体规划布局

2.1片区规划

项目所在地块位于人流、物流集中区域，项目所在区域未来将成为集商业、办公、居住、娱乐、会展、文化交流和居住等于一体的城市多功能新型片区，成为铁路商圈和商务区范围内的核心地带。

2.2小区整体规划设计原则

（1）合理布局，高效利用土地，使业主的要求与城市功能有机地结合，三种效益可以完美体现。

（2）分析用地现状交通和周边地区交通，有效组织人流车流与城市交通并行不悖。

（3）利用周边优越环境，扩大绿化范围，重视生态、追求个性，使设计具有可持续性、可操作性，并着重处理与环境关系，使建筑融合于环境，营造生态的、生机的、生动的居住小区。

2.3总平面布局

（1）艺术性的规划布局，基地整体规划注重阳光的需求。将传统的平直布局中引入变异元素，顺应城市干道向西南偏转，与垂直的空间组织形成对比与变化，突出空间的开阔有致，步移景异的艺术氛围。

（2）中庭一带的规划结构。中庭：本规划中设计了中庭绿化景观，向南北沿伸。使绿化和景观对于全区的居民都有良好的可选性和共享性，避免景观死角。一带：为由南向北的绿化景观带，与东侧绿化带相交。将南北两轴有机联系在一起。

（3）多样化的布置原则：西侧沿街为商务酒店和写字楼，配合周边建筑物，与整个小区合拢，形成整个区域的标志性建筑。塔楼长短错列布置，优化居住环境。

（4）高低错落、丰富的天际线：小区住宅采用3-25层不同高度,互相穿插，错落有致，形成丰富的建筑空间。

2.4交通组织

（1）设置沟通性的商业服务道路，联系商业区与城市其他地区；

（2）结合区域周边交通网络的，规划社区内外交通，使社区内外交通系统有机结合，使业主出行更加便利。

2.5规划指标

根据项目初步方案及建设规模，规划指标见下表6-1：

表6-1               项目建筑技术经济指标

| 序号 | 项目名称 |  |  | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总用地面积 |  |  | 30682㎡ |
| 2 | 总建筑面积 |  |  | 140000㎡ |
| 3 | 地上建筑面积 |  |  | 128000㎡ |
| 4 | 地下建筑面积 |  |  | 12000㎡ |
| 5 | 建筑层数 | 地上 |  | 3-25层 |
|  |  | 地下 |  | 1-2层 |
| 6 | 建筑总高 |  |  | 8.4-73米 |
| 7 | 建筑层高 |  | 地上 | 2.8米 |
|  |  |  | 地下 | 4.5米 |
| 8 | 建筑容积率 |  |  | 4.6 |
| 9 | 绿地率 |  |  | 30% |

## 3、建筑方案设计

3.1建筑方案总体构思

合理布局，高效利用土地，使业主的要求与城市功能有机地结合，使三种效益可以完美体现；分析用地现状交通和周边地区交通，有效组织人流车流与城市交通并行不悖；利用周边优越环境，扩大绿化范围，重视生态，具有可持续性、可操作性，并着重处理与环境关系，使建筑融合于环境，营造生态的、生机的、生动的商务、居住小区。

3.2平面设计

（1）住宅

表6-2              项目住宅经济技术指标

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 套内使用面积 | ㎡/套 | 30.716-132.96 |
| 2 | 住宅标准层使用系数 | % | 75%-93% |
| 3 | 套内建筑面积 | ㎡ | 36.57-143 |
| 3.1 | 多层住宅 A型 | ㎡/套 | 71.48-97.64 |
| 3.2 | 多层住宅 B型 | ㎡/套 | 111.2-143.0 |
| 3.3 | 多层住宅 C型 | ㎡/套 | 36.566-44.815 |
| 4 | 户内平均居住人数 | 人/户 | 2.8 |
| 5 | 居住户数 | 户 | 1422 |
| 6 | 居住人数 | 人 | 3981 |

（2）商务酒店、写字楼、商业用房

表6-3                商业经济技术指标

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务酒店建筑面积 | ㎡/ | 20000 |
| 2 | 写字楼建筑面积 | ㎡ | 20000 |
| 3 | 商业用房建筑面积 | ㎡ | 6000 |

3.3立面设计

本工程立面设计是经相关机构和人员审查，并经设计院专业人员计算得出的。

## 4、结构设计

4.1基础造型及处理

本工程基础设计形式为筏板基础，根据上部结构荷载的要求，本地基持力层的承载力较低，为满足承载力的要求，采用CFG桩复合地基处理方案。

4.2上部结构

本工程上部结构形式为全现浇钢筋混力土剪力墙结构及框架剪力墙结构。

## 5、公用设施方案

市政设施源头建设利用区内原有设施.

5.1供水排水

（1）供水：由水厂引进，光明大街有Φ400MM的给水管线，可直接接入，日供水量2.5万吨。

（2）排水：实行雨、污水管道分流排放，雨水经过光明大街大街管道排出，污水经光明大街排入综合防治污水处理厂。

5.2供电

（1）供配电系统：高压供电为10KV高压电源，经小区总配电室分配给两台1000KVA及4台630KVA变压器，总计4520KVA，最大负荷4250KW。

（2）照明及电力设备：

- 低压供配电设计：小区动力和照明电源引自小区变电所采用电缆分别引入地下一层接线柜；动力计量设在动力总配电柜，备用照明及共用灯按动力计量，住宅各单元在每层设户表箱一个；消防设备、电梯、应急照明的负荷等级为二级，其余为三级。

- 设备及选型：住宅内采用平口灯，卫生间、厨房采用此灯头，非住宅部分采用荧光灯（要求COS￠>0.9），均选用节能型灯具；小区采用安全型安装插座，户内卫生间、洗衣机用插座采用防溅型。

5.3供气

本项目燃气在光明大街接入。

5.4供暖供热

供热总规划能力270蒸吨/小时，直径DN350/DN350，支线直径DN300/DN300。

5.5弱电设计

（1）电话网络：在地下一层设有电话交接间，机房内设有回配线架一台，一台电话由大对数电缆引入；网络由光缆引入。电话网络支线采用五类八芯线，从配线架穿管引至各楼层。

（2）电视：在地下一层设有电视前端箱，电视主干线路采用SYV-75-9同轴电缆穿钢管，引至各楼层，要求用户出口电平不小于68db+4db，电视分之器盒至用户，采用SYV-75-5同轴电缆穿钢管。

（3）楼宇对讲系统：一层主入口设一带电控锁的防盗门，对讲主机设于门边墙上；一层设视频分配器及译码器，2-25层设译码器，每户可设对讲分机，一层各户设窗磁和门磁。

## 6、消防

本项目消防供水由市政光明大街接入2根200MM的供水管，并在小区内建设消防泵。

# 第七章  项目环境保护与劳动保护

## 1、主要污染源状况

本项目主要污染源状况为生活废水和雨水，经化粪池厌氧处理后排入城市污水管网。

## 2、污染物排放控制标准

处理后的废水排放，执行《某地市水污染物排入标准》中的规定的相应标准。

## 3、劳动安全保护

建设施工中严格执行劳动部门颁发的《某地市劳动保护监察条例》及各级政府部门的法规，制定严格的操作规程。

## 4、建筑节能

本项目将严格实施节能标准，依照《公共建筑节能设计标准》的要求进行施工建设，建筑节能的基本技术要求高于标准。

# 第八章  项目实施进度安排

本项目计划在2年（24个月）左右的时间建成。建设进度计划如下表8-1：

表8-1                  项目实施进度表

| 年份 | 2009 |  |  |  |  |  |  | 20010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月份 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 项目建议书批复 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑方案设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合管网设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工图设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报建、领许可 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程开工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开始预售 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主体工程供水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单项工程验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 正式入住 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本项目建议书2009年6月批复，7月开始建筑方案设计，9月进行综合管网设计，10月作施工图设计，12月报建，领取开工许可证，2009年3月工程开工。20010年10月开始预售。2011年4月主体工程供水。2011年5月单项工程验收。2010年6月分项工程验收。2011年7月正式入住。

# 第九章  投资估算与资金筹措

## 1、投资估算

总投资造价见下表9-1：                       单位：万元

| 序号 | 项目 | 开发产品成本 （总投资） | 计算说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开发建设 | 43375.41 |  |
| 1.1 | 土地费用 | 10000 | 土地评估 |
| 1.2 | 建安工程费 | 21760 | 1700元/m2 |
| 1.3 | 市政基础设施建设费 | 3840 | 300元/m2 |
| 1.4 | 前期工程费 | 712 | 前1-3项和的2% |
| 1.5 | 其他费用 | 534 | 前1-3项和的1.5% |
| 1.6 | 不可预见费 | 726.24 | 前1-4项和的2% |
| 1.7 | 开发间接费用 | 356 | 前1-3项和的1% |
| 1.8 | 管理费用 | 363.17 | 前1-4项和的1% |
| 1.9 | 销售费用 | 512 | 128000m2×4000元/m2的1% |
| 1.10 | 开发期间税费 | 3072 | 128000m2×4000元/m2的6% |
| 1.11 | 财务费用 | 100 | -- |
| 2 | 经营资金 | 1300 | -- |
| 3 | 项目总投资 | 43375.41 | -- |
| 3.1 | 开发产品成本 | 41975.41 | -- |
| 3.3 | 经营成本 | 1400 | -- |

## 2、资金筹措

本项目预计资金需求为43375.41万元，全部由公司自筹解决，共计分两批次投入，首批投入26500万元，第二批投入其余资金，全部资金于项目建设期内投入，若有资金不足情况则由首期的销售所得补齐。

# 第十章  风险分析及对策

## 1、市场风险分析

项目预计的未来经营销售状况是基于目前某地市房地产供求态势，及该类楼盘的市场需求情况而作出的预测，同时考虑到了一定程度的市场不确定性变化。如果未来房地产市场出现不可抗力因素，使消费者的购房需求、购房心理和购买能力发生重大变化，导致项目的销售受到严重阻碍，将直接影响项目的收入。

因此，项目开发商将在保证工程质量的同时采取各种有效的促销手段以尽快回收资金，消除未来市场不确定因素对项目收入的影响

## 2、经营管理风险分析

建设工期的影响：

项目计算开工时间为2009年9月，建设期为2年，如工程不能按时开工和按期竣工投入使用将影响到项目的销售。因此，项目开发商在建设期间将及时作好开工准备，合理安排工程进度，以保证本项目的顺利实施。

## 3、敏感性分析

根据下表可以判断：本项目的销售收入变化对内部收益率的影响较大，这说明房产价格是影响经济效益的最敏感因素。当销售收入降低10%时，项目内部收益率为21.94%，接近基准收益率。

表10-1             不确定性因素变化影响表

| 变化因素 | -10% | -5% | 0 | +5% | +10% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 销售收入 | 21.94 | 26.28 | 30.2 | 37.8 | 43.6 |
| 经营成本 | 39.0 | 35.5 | 30.2 | 25.0 | 22.9 |

经营成本

销售收入

-15

-10

-5

+5

+10

+15

内部收益率

幅动系数

# 第十一章  社会效益分析

本项目的开发建设，契合某地市城市发展规划，为城市小户型建设起到了积极的带动作用。通过部分旧城区改造，为美化城市作出了贡献，能够使项目有着极大的社会美誉度。本项目的园林规划别树一帜，并依照环保、节能标准建设，将建成某地市绿色节能小区，为首府的小区建设标准树立标杆。从而形成了项目建设与地方规划、地方经济互相依存、互相促进、互相增益、同步发展的新局面。